**АО «ДВЭУК»**

сводные данные об аварийных отключениях за 2016 год по Якутскому району электрических сетей

Январь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Февраль

1. 03.02.2016 07 ч. 23 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (Л-234) причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 06.02.2016 08 ч. 39 м. (время местное).
2. 14.02.2016 13 ч. 09 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (Л-234) нарушение целостности полимерного изолятора (пробой). Заменен полимерный изолятор. Ликвидация аварийного режима 21.02.2016 13 ч. 29 м. (время местное).

Март

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Апрель

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Май

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Июнь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Июль

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Август

1. 12.08.2016 18 ч. 58 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» (Л-231), действие ВЧ защиты, причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 12.08.2016 19 ч. 05 м. (время местное).

Сентябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Октябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Ноябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Декабрь

1. 11.12.2016 15 ч. 30 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» (Л-234), причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 16.12.2016 20 ч. 00 мин. (время местное).
2. 22.12.2016 10 ч. 24 м. (время местное) аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Районная – Городская» (Л-231), причина не классифицирована. Ликвидация аварийного режима 26.12.2016 13 ч. 30 мин. (время местное).