**АО «ДВЭУК»**

сводные данные об аварийных отключениях за 2017 год по Якутскому району электрических сетей

Январь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Февраль

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Март

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Апрель

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Май

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Июнь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Июль

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Август

1. ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» аварийное отключение (погашение всей ПС) с 11-12 по 13-11 29.08.2017, выяснение причин.

Сентябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Октябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Ноябрь

1. Аварийные отключения отсутствуют.

Декабрь

1. Л-234 ВЛ 220 кВ «Городская – Пеледуй» 15-21 20.12.2017 аварийное отключение по 18-49 24.12.2017, причины аварийного отключения не выявлены.