АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2018 года

- Аварийное отключение Л-242 ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» 07-09 10.07.2018 – ПС «Олекминск» откл. В-242 от 2ст.ТЗНП, АПВ выведено, в 07-38 РПВ+.

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.