**Используемое топливо на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива**

АО «ДВЭУК»

2017 год

1. Основным видом топлива на мини-ТЭЦ «Центральная», мини-ТЭЦ «Океанариум» и мини-ТЭЦ «Северная» АО «ДВЭУК» является газ природный горючий (далее – газ). Поставщиком газа на мини-ТЭЦ о. Русский является ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» по договору поставки газа от 16.11.2015 № 89п-4-0001/16. Качество поставляемого газа должно соответствовать ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»;
2. Аварийным топливом мини-ТЭЦ «Центральная», мини-ТЭЦ «Океанариум» и мини-ТЭЦ «Северная» АО «ДВЭУК» является дизтопливо летнее, ГОСТ 305-82, Л 0,2-62 или аналог. Поставщиком дизельного топлива является ООО «РН-Карт-Дальний Восток» по договору поставки от 03.12.2009 № 15830409/300Д.