ОАО «ДВЭУК»

2014 год

Справка об используемом топливе на мини-ТЭЦ о. Русский

1. Основным видом топлива на мини-ТЭЦ «Центральная», «Океанариум» и «Северная» является газ природный горючий (далее – газ). Качество газа должно соответствовать ГОСТ 5542-87 «Газы природные горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Поставщиком газа на мини-ТЭЦ о. Русский является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
2. Аварийным топливом на мини-ТЭЦ о. Русский является дизтопливо летнее, ГОСТ 305-82, Л 0,2-62 или аналог. Поставщиком дизельного топлива является ООО «РН-Карт-Дальний Восток».

Начальник СППиК А.С. Тычинин