Информация об установленной мощности генерирующего оборудования; об объеме производства электрической энергии; об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии; о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической энергии.

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Океанариум» за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 13,2 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 0,382 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 304,68 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 193,56 Руб./кВт\*ч |

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Северная» за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 3,6 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 0,0 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 0,0 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 0 Руб./кВт\*ч |

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» мини-ТЭЦ «Центральная» за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 33 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 0,777 млн кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 183,198 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 193,56 Руб./кВт\*ч |