                                                                                                                                                Приложение №1 к Уведомлению №1 о внесении изменений в закупочную документацию

 о проведении открытого запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение материалов и оборудование к ГТУ ОРRA DTG-1,8/2G № 1, 2 Мини Тэц «Северная».
        1.

Спецификация
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дозирующий клапан подачи жидкого топлива 7001485
	Шт.
	1

	2
	Насос жидкого топлива 7001719
	Шт.
	1

	3
	Датчик уровня в маслобаке 8011186
	Шт.
	1

	4
	8 Аналоговый входной модуль ТВ 7500130
	Шт.
	1

	5
	8 Температурный модуль входной ТВ 7500131
	Шт.
	1

	6
	Гальванический изолятор 8010220
	Шт.
	1

	7
	Входной фильтр вентиляции 8010470
	Шт.
	12

	8
	Фильтр предварительной очистки воздуха 8010470
	Шт.
	24

	9
	Фильтр тонкой очистки воздуха 8010471
	Шт.
	24

	10
	Фильтроэлемент входного фильтра стартерной системы 8011024
	Шт.
	2

	11
	Фильтроэлемент входного фильтра системы смазки 8011021
	Шт.
	2

	12
	Фильтроэлемент дуплексного масляного фильтра 7001845
	Шт.
	2

	13
	Фильтроэлемент системы водяной очистки двигателя 8010306
	Шт.
	2

	14
	Фильтроэлемент осушителя воздушного компрессора 7001792
	Шт.
	2

	15
	Батарея контроллера безопасности 8011035
	Шт.
	2

	16
	Прокладка под форсунку 8010502
	Шт.
	16

	17
	Масло Shell Turbo Oil GT32 для OPRA  емкость 180л.
	Бочка
	2

	18
	Смазка подшипников генератора 7020653
	Шт.
	9

	19
	Предохранитель 16А 500В 8010716
	Шт.
	10

	20
	Термопаста для высокотемпературных соединений
	Тюб.
	3


Спецификация

	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Передний соединительный валик 6100313
	шт
	1

	2
	Болт валика 6001078
	шт
	8

	3
	Гайка валика 6001035
	шт
	8

	4
	Кольцо 6100022
	шт
	1

	5
	Срезной штифт 6100014
	шт
	2

	6
	Задний соединительный валик 6001076
	шт
	1

	7
	Привод клапана 8010792
	шт
	1

	8
	Установочный комплект демпфирующей муфты 7023128
	шт
	2

	9
	Демпфирующий элемент 7002012
	шт
	2


Спецификация

	№ п/п
	Наименование
	Едн. изм.
	Кол-во

	1. 
	Система Газоснабжения с электронным управляющим клапаном
	компл
	2

	2. 
	Газовая вентиляционная труба
	компл 
	2

	3. 
	Газовый трубопровод с подвижной частью
	компл
	2

	4. 
	Комплект электрических кабелей и оснастки
	компл
	2

	5. 
	Программное обеспечение
	компл
	2


2.Грузополучатель:  ОАО «ДВЭУК» г. Владивосток о. Русский, м. Поспелова Мини ТЭЦ «Северная», условия поставки должны включать доставку товаров до места назначения (уточняется при подаче Заявки на поставку).
3.Год выпуска:  2010-2011(новые).
4.Гарантия:  12 месяцев.
5.Срок поставки:   Август 2011г.
6.Дополнительные условия: 

- согласовывать с заказчиком заводскую маркировку поставляемых материалов и оборудования;. 
- поставка товара осуществляется поставщиком  за свой счет, своим транспортом, по адресам в соответствии с Заявками на поставку;

- товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией.
